## 11 ZŠ
Príloha č1 - Súpis potrebných opráv a rekonštrukcií jednotlivých ZŠ
ZŠ Budatínska
Názov akcie | Množstvo | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Rekonštrukcia strechy pavilónu A3 a B3 so zateplením | 975 m2 | 40 | 39000
Oprava strešnej krytiny nad vstupmi | 3 ks | 600 | 1800
Oprava dilatácie strechy pav. B2 a čelnej steny pav. B3 so zateplením | 72 m2 | 40 | 2880
Výmena presklených stien nad bočnými vchodmi | 7 pos. | 3000 | 21000
Výmena hlavných vstupných vchodových dverí | 1 ks | 5000 | 5000
Výmena bočných vstupných vchodových dverí | 4 ks | 3000 | 12000
Rekonštrukcia strojovne bazénu a vzduchotechniky | 1 zar. | 10000 | 10000
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia bazén a priľahlé priestory | 1 podl. | 9000 | 9000
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia telocviční a priľahlé priestory | 1 podl. | 6000 | 6000
Kontrola a oprava elektroinštalácie a osvetlenia celej ZŠ | 16 posch. | 500 | 8000
Rekonštrukcia hydroizolačných podlách v kuchyni vrátane rozvodov vody, odpadov, plynu a elektriny | 135 m2 | 350 | 47250
Obnova malieb a náterov v telocvičniach, chodbách a schdištiach | 3 200 m2 | 2.5 | 8000
Oprava kabrincov múrika okolo bazénu | 25 m2 | 20 | 500
Obnova podlahovej krytiny v učebni fyziky, chémie a jazykov, schodištia | 750 m2 | 20 | 15000
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | 8 zar. | 3800 | 30400
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Repasia hygienických zariadení v pavilóne A1 a B1 s použitím dobrých zar.predmetov z pav. B3, prekontrolovať stupačky, nová dlažba, maľba | 8 zar. | 2500 | 20000
Rekonštrukcia šatní a sprch pri telocvičniach a bazéne | 4 zar. | 5000 | 20000
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Oprava vonkajších omietok | 150 m2 | 20 | 3000
Oprava spevnenej plochy a kanalízácie v dĺžke 12 m | 12 m | 250 | 3000
celkom |  |  | 261830
Požiadavka na výmenu a doplnenie veľkokuchýnských zariadení:
Názov zariadenia | Množstvo | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Elektrická trojtrúba, nefunkčná |  |  | 0
Umývačka riadu | 1 ks | 1800 | 1800
Drvička kuchynského odpadu v zmysle hyg.predpisov | 1 ks | 1500 | 1500
Konvektomat, miesto el.trojtrúby | 1 ks | 6500 | 6500
celkom |  |  | 9800
ZŠ Černyševského -
Názov akcie | Výmera | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Rekonštrukcia strechy pavilónu A1, A2, A3, B1, B3 a B4 so zateplením | 2 872 m2 | 40 | 114880
Výmena presklených stien nad bočnými vchodmi | 6 podl. | 3000 | 18000
Výmena hlavných vstupných vchodových dverí | 1 ks | 5000 | 5000
Výmena bočných vstupných vchodových dverí | 4 ks | 3000 | 12000
Obnova malieb a náterov v telocvičniach, chodbách a schodištiach | 3 200 m2 | 2.5 | 8000
Obnova podlahovej krytiny v učebni fyziky, chémie, jazykov, schodištia, 6 tr. | 1 750 m2 | 20 | 35000
Kontrola a oprava elektroinštalácie a osvetlenia celej ZŠ | 15 posch. | 500 | 7500
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | 8 zar. | 3800 | 30400
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Repasia hygienických zariadení v pavilóne A1 a B1 s použitím dobrých zar.predmetov z pav. B3, prekontrolovať stupačky, nová dlažba, maľba | 8 zar. | 2500 | 20000
Rekonštrukcia šatní a spŕch pri telocvičniach(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisoáre, batérie maľba | 2 zar. | 5000 | 10000
Rekonštrukcia chladiaceho boxu v ŠKaJ | 1 chl.b. | 1500 | 1500
Rekonštrukcia hydroizolačných podlách v kuchyni vrátane rozvodov vody, odpadov, plynu a elektriky | 135 m2 | 350 | 47250
celkom |  |  | 309530
ZŠ Dudova
Názov akcie | Výmera | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Rekonštrukcia strechy pavilónu A1, B1, B2 a B3 so zazeplením | 1 909 m2 | 40 | 76360
Výmena hlavných vstupných vchodových dverí | 1 ks | 5000 | 5000
Výmena bočných vstupných vchodových dverí | 4 ks | 3000 | 12000
Oprava hlavného schodiska | 1 ks | 1500 | 1500
Výmena rozvodu vody od výmeničky | 40 m | 50 | 2000
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | 8 zar. | 3800 | 30400
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Repasia hygienických zariadení v pavilóne A1 a B1 s použitím dobrých zar.predmetov z pav. B3 | 8 zar. | 2500 | 20000
(prekontrolovať stupačky, nová dlažba, maľba)
Rekonštrukcia šatní a sprch pri telocvičniach | 2 zar. | 5000 | 10000
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ | 1 zar. | 10000 | 10000
Zhotoviť odvetranie kompresorovne a chladiacich boxov | 3 ks | 1000 | 3000
Obnova podlahovej krytiny na chodbách schodištiach a 9 triedach | 2 100 m2 | 20 | 42000
Obnova malieb v jedálni a kuchyni | 600 m2 | 2.5 | 1500
Výmena odpadu v pav. A1 až po šachtu | 50 m | 70 | 3500
Obnova prírub radiátorov v celej škole | 1 ZŠ | 1500 | 1500
celkom |  |  | 218760
Požiadavka na výmenu a doplnenie veľkokuchýnských zariadení:
Názov zariadenia | Množstvo | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Antikorový kuchynský drez | 3 ks | 600 | 1800
Umývací stroj na dlažbu | 1 ks | 300 | 300
celkom |  |  | 2100
ZŠ Gessayova
Názov akcie | Výmera | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Rekonštrukcia striech pavilónu A3 so zateplením | 432 m2 | 40 | 17280
Oprava strešnej krytiny nad vstupmi | 3 ks | 600 | 1800
Výmena presklených stien nad bočnými vchodmi | 6 pos. | 3000 | 18000
Výmena hlavných vstupných vchodových dverí | 1 ks | 5000 | 5000
Výmena bočných vstupných vchodových dverí | 4 ks | 3000 | 12000
Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ | 1 zar. | 10000 | 10000
Rekonštrukcia chladiaceho boxu v ŠK | 1 chl.b. | 1500 | 1500
Oprava odpadu čierneho riadu a plynovej prípojky | 1 ks | 1500 | 1500
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | 8 zar. | 3800 | 30400
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Repasia hygienických zariadení v pavilóne A1 a B1 s použitím dobrých zar.predmetov z pav. B3 | 8 zar. | 2500 | 20000
(prekontrolovať stupačky, nová dlažba, maľba)
Rekonštrukcia šatní a sprch pri telocvičniach | 2 zar. | 5000 | 10000
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Oprava hlavného schdiska | 1 ks | 6000 | 6000
Kompletná oprava kanalizácie vrátane PD | 150 m | 300 | 45000
Oprava spevnených areálových plôch | 450 m2 | 150 | 67500
Kontrola a oprava elektroinštalácie a osvetlenia celej ZŠ | 15 posch. | 500 | 7500
Výmena rozvodu vody od výmeničky | 40 m | 50 | 2000
Obnova malieb a náterov na chodbách a schdištiach | 2 500 m2 | 2.5 | 6250
Obnova podlahovej krytiny PVC, 9 tried | 650 m2 | 20 | 13000
celkom |  |  | 274730
ZŠ Gessayova
Požiadavka na výmenu a doplnenie veľkokuchýnských zariadení:
Názov zariadenia | Množstvo | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Kombinovaný sporák | 1 ks | 3000 | 3000
Smažiaca panvica | 1 ks | 2500 | 2500
Antikorový kuchynský drezdrez | 3 ks | 500 | 1500
Ohrievací pult | 1 ks | 800 | 600
Chladnička 900 l | 1 ks | 900 | 700
celkom |  |  | 8300
ZŠ Holíčska
Názov akcie | Výmera | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Rekonštrukcia striech pavilónu A2 so zateplením | 285 m2 | 40 | 11400
Oprava dilatácie strechy pav. B2 a čelnej steny pav. B3 | 1 ks | 600 | 600
Výmena presklených stien nad bočnými vchodmi | 7 pos. | 3000 | 21000
Oprava strešnej krytiny nad vstupmi | 3 ks | 600 | 1800
Výmena hlavných vstupných vchodových dverí | 1 ks | 5000 | 5000
Výmena bočných vstupných vchodových dverí | 4 ks | 3000 | 12000
Rekonštrukcia strojovne bazénu a vzduchotechniky | 1 zar. | 15000 | 15000
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia bazén a priľahlé priestory | 1 podl. | 9000 | 9000
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia telocviční a priľahlé priestory | 1 podl. | 7000 | 7000
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia vestibulu | 1 podl. | 3300 | 3300
Kontrola a oprava elektroinštalácie a osvetlenia celej ZŠ | 15 posch. | 500 | 7500
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | 8 zar. | 3800 | 30400
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Repasia hygienických zariadení v pavilóne A1 a B1 s použitím dobrých zar.predmetov z pav. B3, prekontrolovať stupačky, nová dlažba, maľba | 8 zar. | 2500 | 20000
Rekonštrukcia šatní a sprch pri telocvičniach a bazéne | 4 zar. | 5000 | 20000
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Oprava hlavného schodiska a asfaltovej plochy | 1 sch. | 3500 | 3500
Oprava bočných schodísk a spevnených plôch | 2 sch. | 3500 | 7000
Oprava vonkajšej fasády pri schodisku | 60 m2 | 25 | 1500
Rekonštrukcia podľahového kúrenia bazénu | 1 baz. | 33000 | 33000
Obnova podlahovej krytiny v učebni fyziky, chémie a jazykov, chodby a 6 učební | 1 200 m2 | 20 | 24000
Obnova malieb a náterov v telocvičniach, chodbách, scodištiach a kuchyni | 3 600 m2 | 2.5 | 9000
Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠK | 1 kopl. | 10000 | 10000
Rekonštrukcia chladiaceho boxu v ŠK | 1 chl.b. | 1500 | 1500
Výmena rozvodu vody od výmeničky | 40 m | 50 | 2000
Oprava odpadov v ŠK | 4 ks | 600 | 2400
celkom |  |  | 257900
Požiadavka na výmenu a doplnenie nefunkčných veľkokuchýnských zariadení:
Názov zariadenia | Množstvo | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Kotol plynový 250 l | 2 ks | 6000 | 12000
Elektrická trojtrúba | 1 ks | 6500 | 6500
Smažiaca panvica | 1 ks | 2500 | 2500
Drvička kuchynského odpadu v zmysle hyg.predpisov | 1 ks | 1500 | 1500
celkom |  |  | 22500
ZŠ Lachova
Názov akcie | Výmera | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Rekonštrukcia strechy pav. A2, A3 a B4 so zateplením | 1 072 m2 | 40 | 42880
Oprava strešnej krytiny nad vstupmi | 3 ks | 600 | 1800
Oprava dilatácie strechy pav. B4 a čelnej steny pav. B3 so zateplením | 72 m2 | 40 | 2880
Výmena bočných vstupných vchodových dverí | 4 ks | 3000 | 12000
Kontrola a oprava elektroinštalácie a osvetlenia celej ZŠ | 15 pos. | 500 | 7500
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | 8 zar. | 3800 | 30400
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Repasia hygienických zariadení v pavilóne A1 a B1 s použitím dobrých zar.predmetov z pav. B3 prekontrolovať stupačky, nová dlažba, maľba | 8 zar. | 2500 | 20000
Rekonštrukcia šatní a sprch pri telocvičniach | 2 zar. | 5000 | 10000
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Výmena stupačkových ventílov v pav. B1 a B3 | 25 ks | 50 | 1250
Výmena odpadu v pav. A1 až po šachtu | 50 m | 70 | 3500
Zateplenie krčku pod atikou v pav. A1 | 12 m2 | 25 | 300
Oprava stropného podhľadu v triede výt.výchovy | 60 m2 | 45 | 2700
Oprava vonkajších omietok | 150 m2 | 20 | 3000
Obnova malieb a náterov v ŠK | 600 m2 | 2.5 | 1500
Výmena dlažby v kuchyni | 150 m2 | 50 | 7500
Oprava vzduchotekniky v ŠK | 1 ks | 2000 | 2000
Rekonštrukcia chladiaceho boxu v ŠK | 1 chl.b. | 1500 | 1500
Oprava odpadov v ŠK | 4 ks | 600 | 2400
Oprava plynového potrubia v suteréne pav. A1 | 1 ks | 600 | 600
Oprava odpadu s odborných učební | 2 uč. | 1500 | 3000
Obnova podlahových krytín PVC, 3 učebne, chodby | 650 m2 | 20 | 13000
Výmena odpadu z odbor.učbni | 36 bm | 90 | 3240
Oprava akustického podhľadu | 90 m2 | 60 | 5400
Oprava schodov do pavavilónu A1 | 1 sch. | 1200 | 1200
celkom |  |  | 179550
Požiadavka na výmenu a doplnenie nefunkčných veľkokuchýnských zariadení:
Názov zariadenia | Množstvo | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Elektrická panvica | 1 ks | 3000 | 3000
Kotol plynový 150 l | 1 ks | 6000 | 6000
Kotol elektrický 80 l | 1 ks | 4200 | 4200
Antikorový kuchynský drez | 4 ks | 500 | 2000
Škrabka na zemiaky | 1 ks | 1500 | 1500
Umývačka riadu | 1 ks | 1800 | 3000
Regál kovový policový | 3 ks | 320 | 450
celkom |  |  | 20150
ZŠ Nobelovo nám.
Názov akcie | Výmera | Prdpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v Sk
Rekonštrukcia strechy pavilónu A1 so zateplením | 387 m2 | 40 | 15480
Oprava strechy pav. A3 | 120 m2 | 20 | 2400
Oprava dilatácie strechy pav. B2 a čelnej steny pav. B3 so zateplením | 72 m2 | 40 | 2880
Výmena presklených stien nad bočnými vchodmi | 7 pos. | 3000 | 21000
Výmena hlavných vstupných vchodových dverí | 1 ks | 5000 | 5000
Výmena bočných vstupných vchodových dverí | 4 ks | 3000 | 12000
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | 8 zar. | 3800 | 30400
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Repasia hygienických zariadení v pavilóne A1 a B1 s použitím dobrých zar.predmetov z pav. B3, prekontrolovať stupačky, nová dlažba, maľba | 8 zar. | 2500 | 20000
Rekonštrukcia šatní a sprch pri telocvičniach | 2 zar. | 5000 | 10000
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Kontrola a oprava elektroinštalácie a osvetlenia celej ZŠ | 15 pos. | 500 | 7500
Statická porucha vchodu do škol.jedálne | 2 vch. | 7000 | 14000
Oprava odpadov v ŠK | 5 ks | 600 | 3000
Rekonštrukcia chladiaceho boxu v ŠK | 2 chl.b. | 1500 | 3000
Obnova malieb a náterov v ŠK, odborné učebne a kabinety | 1 800 m2 | 2.5 | 4500
Oprava zatekania do suterénu cez hlavné schodisko | 1 ks | 6000 | 6000
Oprava vonkajších omietok | 150 m2 | 20 | 3000
Oprava odpadov v suteréne pav. B2 | 1 ks | 2500 | 2500
Obnova podlahových krytín PVC v sut.pa. B2, schodištia, respírium, šatne | 900 m2 | 20 | 18000
Odstránenie zemnej vlhkosti stien v sut.pav. B2 | 1 ks | 3000 | 3000
Výmena rozvodu vody od výmeničky | 40 m | 50 | 2000
Oprava trhlín na vrchnóm podlaží pav. B2, kabinety, vrátane stat.posudok | 6 kab. | 750 | 4500
Oprava omietok a prasklín v respíriu a dvoch kabinetoch | 1 opr. | 900 | 900
Oprava odpadu pri zadnóm vchode pav. A1 | 1 ks | 350 | 350
celkom |  |  | 191410
Požiadavka na výmenu a doplnenie nefunkčných veľkokuchýnských zariadení:
Názov zariadenia | Množstvo | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Kotol plynový 250 l | 1 ks | 6000 | 6000
Elektrická trojtrúba | 1 ks | 6500 | 6500
Chladnička 900 l | 1 ks | 900 | 900
Naparovač knedlí | 1 ks | 150 | 150
Antikorový kuchynský drez | 5 ks | 500 | 2500
Drvička kuchynského odpadu v zmysle hyg.predpisov | 1 ks | 1500 | 1500
Pracovný stôl | 3 ks | 550 | 1650
celkom |  |  | 19200
ZŠ Pankúchova
Názov akcie | Výmera | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Rekonštrukcia strechy pavilónu A3, B3 a B4 so zateplením a výmenov svetlíkov | 1 323 m2 | 40 | 52920
Výmena presklených stien nad bočnými vchodmi | 7 pos. | 3000 | 21000
Výmena hlavných vstupných vchodových dverí | 1 ks | 5000 | 5000
Výmena bočných vstupných vchodových dverí | 4 ks | 3000 | 12000
Rekonštrukcia strojovne bazénu a vzduchotechniky | 1 zar. | 7000 | 7000
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia bazén a priľahlé priestory | 1 podl. | 9000 | 9000
Kontrola a oprava elektroinštalácie a osvetlenia celej ZŠ | 15 posch. | 500 | 7500
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | 8 zar. | 3800 | 30400
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Repasia hygienických zariadení v pavilóne A1 a B1 s použitím dobrých zar.predmetov z pav. B3, prekontrolovať stupačky, nová dlažba, maľba | 8 zar. | 2500 | 20000
Rekonštrukcia šatní a sprch pri telocvičniach a bazéne | 4 zar. | 5000 | 20000
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Oprava vlhnutia stien a odpadov bazénu, šatne a miest.plavčíka | 3 miest. | 3000 | 9000
Výmena prív.potr.do vyrov.nádrže | 12 m | 30 | 360
Výmena stupačkových ventílov v pav. B1 a B3 | 25 ks | 50 | 1250
Rekonštrukcia chladiaceho boxu v ŠK | 1 chl.b. | 1500 | 1500
Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠK | 1 kopl. | 10000 | 10000
Osadiť dve ventilačné sieťky | 2 | 150 | 300
Obnova malieb a náterov v ŠKaJ, učebne, šatne,schodištia, TV | 4 800 m2 | 2.5 | 12000
Obnova podlahových krytín PVC, chodby, jedáleň, šatne, respírium, 5 učební | 1 200 m2 | 20 | 24000
celkom |  |  | 243230
Požiadavka na výmenu a doplnenie nefunkčných veľkokuchýnských zariadení:
Názov zariadenia | Množstvo | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Kotol elektrický 80 l | 1 ks | 4200 | 4200
Elektrická trojtrúba | 1 ks | 6500 | 6500
Antikorový kuchynský drez | 2 ks | 500 | 1000
Univerzálny robot | 1 ks | 950 | 950
Elektrické struhadlo na zeleninu | 1 ks | 450 | 450
Umývačka riadu | 1 ks | 1800 | 1800
Pracovný stôl | 5 ks | 550 | 2750
celkom |  |  | 17650
ZŠ Prokofievova
Názov akcie | Výmera | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Rekonštrukcia striech pavilónu A2, A3, B1 a B2 so zateplením | 1 742 m2 | 40 | 69680
Výmena presklených stien nad bočnými vchodmi | 7 pos. | 3000 | 21000
Výmena hlavných vstupných vchodových dverí | 1 ks | 5000 | 5000
Výmena bočných vstupných vchodových dverí | 4 ks | 3000 | 12000
Kontrola a oprava elektroinštalácie a osvetlenia celej ZŠ | 15 posch. | 500 | 7500
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | 8 zar. | 3800 | 30400
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Repasia hygienických zariadení v pavilóne A1 a B1 s použitím dobrých zar.predmetov z pav. B3, prekontrolovať stupačky, nová dlažba, maľba | 8 zar. | 2500 | 20000
Rekonštrukcia šatní a sprch pri telocvičniach | 2 zar. | 5000 | 10000
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Oprava hlavného schodišta | 15 m2 | 30 | 450
Oprava vonkajších omietok | 150 m2 | 20 | 3000
Oprava kabrincov sokla steny | 10 m2 | 20 | 200
Oprava zásobovacej rampy do ŠK, statická porucha | 1 ks | 15000 | 15000
Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠK | 1 kopl. | 10000 | 10000
Oprava zatekania do suterénu cez beton.hranty pri schodisku | 1 ks | 2000 | 2000
Oprava sadania kanalizácie pred ŠK | 25 m | 60 | 1500
Oprava pletiva šatní, zámočnícke práce | 72 m2 | 50 | 3600
Oprava odpadu v pav. B2 až po šachtu | 1 ks | 3200 | 3200
Obnova malieb a náterov schodíšť a jedálne | 1 200 m2 | 2.5 | 3000
Obnova podlahových krytín PVC, choby a 6 učební | 1 200 m2 | 20 | 24000
celkom |  |  | 241530
Požiadavka na výmenu a doplnenie nefunkčných veľkokuchýnských zariadení:
Názov zariadenia | Množstvo | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Ohrievací pult | 1 ks | 800 | 800
Elektrická trojtrúba | 1 ks | 6500 | 6500
Antikorový kuchynský drez | 2 ks | 400 | 500
celkom |  |  | 7800
ZŠ Tupolevova
Názov akcie | Výmera | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Výmena presklených stien nad bočnými vchodmi | 7 pos. | 3000 | 21000
Výmena hlavných vstupných vchodových dverí | 1 ks | 5000 | 5000
Výmena bočných vstupných vchodových dverí | 4 ks | 3000 | 12000
Kontrola a oprava elektroinštalácie a osvetlenia celej ZŠ | 15 posch. | 500 | 7500
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | 8 zar. | 3800 | 30400
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Repasia hygienických zariadení v pavilóne A1 a B1 s použitím dobrých zar.predmetov z pav. B3, prekontrolovať stupačky, nová dlažba, maľba | 8 zar. | 2500 | 20000
Rekonštrukcia šatní a sprch pri telocvičniach | 2 zar. | 5000 | 10000
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, batérie, maľba)
Osadenie samostatného merača tepla na prístavbu | 1 pr. | 2500 | 2500
Výmena dlažby v kuchyni | 150 m2 | 50 | 7500
Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠK | 1 kopl. | 10000 | 10000
Oprava strešnej krytiny nad vstupmi | 3 ks | 600 | 1800
Oprava strešnej krytiny spoj.krčku medzi ZŠ a prístavbou | 1 ks | 900 | 900
Výmena rozvodu vody od výmeničky | 40 m | 50 | 2000
Výmena stropného feálu v suteréne pri TV | 120 m2 | 30 | 3600
Oprava rozvodu stupačky v prístavbe | 1 ks | 1200 | 1200
Oprava sprchového boxu v kabinete TV a ŠJ | 2 ks | 450 | 900
Odvetranie telocviční ventilátorom | 2 ks | 150 | 300
Oprava spevn.plochy a kanalizácie pre schodiskom do pav B1 | 60 m2 | 90 | 5400
Oprava odpadu s pav. A1 | 1 ks | 600 | 600
Oprava a náter vonkajšej fasády | 300 m2 | 30 | 9000
Obnova podlahových krytín PVC, chodby, jedáleň, respírium, 9 učební, schodištia | 4 800 m2 | 20 | 96000
celkom |  |  | 247600
Požiadavka na výmenu a doplnenie nefunkčných veľkokuchýnských zariadení:
Názov zariadenia | Množstvo | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Umývačka riadu | 1 ks | 1800 | 1800
Konvektomat, miesto el.trojtrúby | 1 ks | 6500 | 6500
Univerzálny robot | 1 ks | 950 | 950
Drvička kuchynského odpadu v zmysle hyg.predpisov | 1 ks | 1500 | 1500
celkom |  |  | 10750
ZŠ Turnianska
Názov akcie | Výmera | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Rekonštrukcia strechy pavilónu A1, A2 a B2 nad. 1 NP so zateplením | 775 m2 | 40 | 31000
Zateplenie bočnej steny hlavného schodiska | 60 m2 | 30 | 1800
Výmena presklených stien nad bočnými vchodmi | 7 pos. | 3000 | 21000
Výmena hlavných vstupných vchodových dverí | 1 ks | 5000 | 5000
Výmena bočných vstupných vchodových dverí | 4 ks | 3000 | 12000
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia bazén a priľahlé priestory | 1 podl. | 9000 | 9000
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia telocviční a priľahlé priestory | 1 podl. | 7000 | 7000
Rekonštrukcia strojovne bazénu a vzduchotechniky | 1 zar. | 7000 | 7000
Kontrola a oprava elektroinštalácie a osvetlenia celej ZŠ | 15 posch. | 500 | 7500
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | 8 zar. | 3800 | 30400
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Repasia hygienických zariadení v pavilóne A1 a B1 s použitím dobrých zar.predmetov z pav. B3 | 8 zar. | 2500 | 20000
(prekontrolovať stupačky, nová dlažba, maľba)
Rekonštrukcia šatní a sprch pri telocvičniach a bazéne | 4 zar. | 5000 | 20000
(stupačky, obklady, dlažba, umyvadlá, WC, pisáre, bateríe, maľba)
Osadenie samostatného merača tepla na prístavbu | 1 pr. | 2500 | 2500
Oprava hlavného schodiska | 1 ks | 7000 | 7000
Oprava bočného schodiska do pav. B3 | 1 ks | 13000 | 13000
Oprava spevnenej plochy pred bočným vchodom do pav. B3 | 90 m2 | 65 | 5850
Oprava vonkajších omietok | 150 m2 | 20 | 3000
Oprava prasklín na vrchnóm podlaží pav. B2, kabinety | 6 kab. | 120 | 720
Oprava prasklín na na schodoch pav. A1 | 1 sch. | 150 | 150
Obnova malieb a náterov, chodby, 5 tried, jedáleň, kuchyňa, schodištia | 3 600m2 | 2.5 | 9000
Obnova podlahových krytín PVC, schodišia, 5 tried, chodba | 1 200 m2 | 20 | 24000
Rekonštrukcia chladiaceho boxu v ŠK | 1 chl.b. | 1500 | 1500
Vymeniť odpadové kolená v sklade zemiakov | 3 ks | 40 | 120
celkom |  |  | 238540
Požiadavka na výmenu a doplnenie nefunkčných veľkokuchýnských zariadení:
Názov zariadenia | Množstvo | Predpoklad. | Predpokl. náklad
|  | jed.cena | celkom v €
Umývačka riadu | 1 ks | 1800 | 1800
Konvektomat | 1 ks | 6500 | 6500
Antikorový kuchynský drez | 3 ks | 400 | 1200
Pracovný stôl | 2 ks | 550 | 1100
Kotol elektrický 80 l | 1 ks | 4200 | 4200
celkom |  |  | 14800