D.

Realizačný projekt

TECHNICKÁ SPRÁVA

PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

V Žiline 12.2013                                                       Ing.arch.František Láncoš

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby :	          Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov

Miesto stavby :	    Bratislava – Petržalka, Námestie hraničiarov

P.č. 188 - 198 k.ú. Petržalka

Investor :	    Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,

852 12 Bratislava

Hlavný projektant:             Ing.arch. Láncoš František

Použité podklady:             Polohop. a výškopis. Pozemku a vytýčenie inžinierskych

sietí – Ing.Vašková Milica, Geovis s.r.o.

2. ZARIADENIE STAVENISKA

V súčasnosti sa na pozemku nachádza len objekt firmy DALKIA, ktorý nie je možné použiť na skladové alebo iné účely.

Zhotoviteľ si vybuduje oplotenie, prenosné bunky, v ktorých budú šatne zamestnancov, sklad náradia a kancelária stavbyvedúceho.

Počas realizácie búracích prác bude na stavenisku situované sociálne a hygienické zariadenie pre zamestnancov. Hygienické zariadenie bude chemické.

3. PRIPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE

Do vybudovania projektovanej studne na úžitkovú vodu je možné použiť len vodu z dovezenej cisterny.

Na zachytávanie odpadovej vody z umývadiel bude slúžiť dočasná plastová nádrž.

Napojenie dočasnou prípojkou elektriny bude z vybudovanej RIS po dohode so správcom elektrickej siete. Zhotoviteľ prevedie napojenie cez elektrický rozvádzač (antonik) s elektromerom.

4. SKLADOVANIE

Na stavenisku bude využívaná ako sklad náradia jedna prenosná bunka.

Búraný materiál bude separovaný na bezpečný a nebezpečný do kontajnerov o veľkosti 2m³/3t.

Betónové konštrukcie budú recyklované a znovu použité na stavbe ako štrkodrva a kamenivo spevnené cementom.

Opatrne demontovanú žulovú dlažbu je potrebné umiestniť na sklad na skladovú plochu v strede pozemku kvôli možnému opätovnému použitiu..

5. HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Postup demontáže začne od demontáže jestvujúceho krytu z liateho asfaltu a demontáže žulovej dlažby.

Vjazd na stavenisko bude zo severnej strany oploteného pozemku.

Trasy pre peších budú vyriešené podľa výkresu.

Termíny výstavby budú určené po dohode s vybraným realizátorom.