SO 04 : Osvetlenie

Realizačný projekt

TECHNICKÁ SPRÁVA

## REKONŠTRUKCIA PARKU NA NÁMESTÍ HRANIČIAROV

## BRATISLAVA - PETRŽALKA

V Žiline 12.2013                                                       Vypracoval : Ing.arch.F.Láncoš

T E C H N I C K Á    S P R Á V A

Realizačný projekt

Názov stavby :	          Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov

Miesto stavby :	    Bratislava – Petržalka, Námestie hraničiarov

P.č. 188 - 198 k.ú. Petržalka

Investor :	    Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,

852 12 Bratislava

Hlavný projektant:             Ing.arch. Láncoš František

Použité podklady:             Polohop. a výškopis. Pozemku a vytýčenie inžinierskych

sietí – Ing.Vašková Milica, Geovis s.r.o.

- ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA, OBOSTAVANÝ PRIESTOR

Stavebný objekt SO 01 – Stavebná časť obsahuje riešenie spevnených plôch, múrikov a betónových podnoží lavičiek

Plocha riešeného územia :     	8 702 m²

Spevnené plochy :              	2 435 m²

Plocha sadových úprav :	6 167 m³

Plocha objektu Dalkia :        	100 m³

- ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE

Obsahom SO 03 – Drobná architektúra sú jestvujúce parkové lampy v počet 18ks.

Architektonické riešenie lámp ponechávame v súčasnom technickom prevedení. Dochádza len k nasledovným úpravám :

- zrušenie svietidla č.1

- zjednotenie hláv svietidiel. Nové hlavy AURIS 70S-SON-E v počte 5ks použiť na svietidlá č.13,14,15,16,17. Jestvujúcu hlavu zo zrušeného svietidla č.1 použiť na svietidlo č.18

- Náter kovových častí svietidiel farbou RAL 9006

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

  - ÚPRAVY POVRCHOV

    - Úprava kovu

Kovové časti sú nastriekané farbou RAL 9006 určenou na vonkajšie kovové konštrukcie

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri výstavbe je potrebné dodržiavať zákon NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2007 Z.z., 140/2008 Z.z. a zákona 132/2010 Z.z. ustanovuje základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V zmysle zákona č.124/2006 Zz nie sú projektantovi známe žiadne ďalšie neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z navrhovaných riešení technológie.

- VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Riešená SO 04 nemá záporný vplyv na životné prostredie.

- RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY

K projektu námestia nie je potrebné riešiť projekt požiarnej ochrany.

V Žiline 12.2013                                                       Vypracoval : Ing.arch.F.Láncoš