|  |
| --- |
| **Príloha č. 2: Výkaz výmer na údržbu polievacích vodovodov, pitných fontán a fontány v SJK pre rok 2019** |
| **1. Údržba čerpacích staníc** |
| P.č. | Predmet | Jednotkové množstvo  | Cena za jednotku bez DPH | Celkový počet | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| 1. | Údržba čerpadiel v 8 čerpacích staniciach polievacích vodovodov:1. Sad Janka Kráľa2. Černyševského 17 (Malé centrum 21)3. Haanova 8 (Starý Háj 2A)4. Mlynarovičová 12 (Starý háj 2B)5. Romanova 44 (Zrkadlový háj č. 23)6. Znievska 12 (Lúky 3A, č.25)7. Znievska 30 (Lúky 3B,č.29)8. Vyšehradská 33 (Lúky 5A, č.20)9.Tematínska  | týždeň |  | 52 |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Odstránenie nedostatkov z odbornej prehliadky tlakových zariadení** |
| P.č. | Predmet | Jednotkové množstvo  | Cena za jednotku bez DPH | Celkový počet | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| 1 | Výmena vodoznakov komplet ½“ x130cm | ks |  |  |  |   |
| 2 | Výmena poistný ventil DN 25 PN10 prírubový | ks |  |  |  |   |
| 3 | Výmena poistný ventil ¾“ PN 0,6Mpasc na vzduchovom potrubí | ks |  |  |  |   |
| 4 | Výmena prepadového potrubia DN 20 | m |  |  |  |   |
| 5 | Výmena odkalovacieho potrubia DN40 | m |  |  |  |   |
| 6 | Výmena koleno DN40 90 st. | ks |  |  |  |   |
| 7 | Výmena guľový ventil DN40 | ks |  |  |  |   |
| 8 | Vnútorné vyčistenie tlakovej nádoby stabilnej 2500lit,rozobranie príruby DN500, Výmena tesnenia, zloženie | komplet |  |  |  |   |
| 9 | Obnova antikorózneho ochranného náteru tlakových nádob stabilných | ks |  |  |  |   |
| 10 | Odmeranie hĺbky vnútornej korózie tlakovej nádoby, vypracovanie správ | komplet |  |  |  |   |
| 11 | Oprava osvetlenia čerpacej stanice a údržby rozvádzača RČ | komplet |  |  |  |   |
| 12 | Preizolovanie prívodného potrubia do TNS DN80 hydrobitom | m |  |  |  |   |
| 13 | Zhotovenie nového elektrického spoja ponorného čerpadla s pevným vedením nn | komplet |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Zámočnícke a pomocné údržbárske práce** |
| P.č. | Predmet | Jednotkové množstvo  | Cena za jednotku bez DPH | Celkový počet | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| 1. | Zámočnícke práce | hod |  |  |  |   |
| 2. | Pomocné práce | hod |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Dodávka a výmena ventilov v** odberných šachtách polievacích vodovodov |
| P.č. | Predmet | Jednotkové množstvo  | Cena za jednotku bez DPH | Celkový počet | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| 1. | Demontáž, dodávka a montáž ventilu DN 25 | ks |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4. Dodávka a osadenie oceľobetónových poklopov na odberné šachty polievacích vodovodov** |
| P.č. | Predmet | Jednotkové množstvo  | Cena za jednotku bez DPH | Celkový počet | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| 1. | Dodávka a osadenie poklopu 495x495mm | ks |  |  |  |   |
| Spolu |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.** |
| P.č. | Predmet | Jednotkové množstvo  | Cena za jednotku bez DPH | Celkový počet | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| 1. | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení v mokrom prostredí s jednoročnou revíznou lehotou v zmysle STN 330300 a prílohy č.8 k vyhláške 508/2009 Z.z. Revízna lehota **1 rok.** |   |   |   |   |   |
| A. | Čerpacia stanica polievacieho vodovodu v Sade J.Kráľa | ks |  | 1 |  |   |
| B. | Strojovňa fontány v Sade J. Kráľa | ks |  | 1 |  |   |
| 2. | Vykonanie vonkajšej odbornej prehliadky a skúšky Tlakových nádob stabilných v 8-tich čerpacích staniciach polievacích vodovodov s revíznou lehotou 1 rok1. Sad Janka Kráľa2. Černyševského 17 (Malé centrum 21)3. Tematínska 37 (Lúky 6B, č.37)4. Holíčska 46 (Lúky 1B, č.31)5. Budatínska 15 (Lúky 2B, č.26)6. Znievska 12 (Lúky 3A, č.25)7. Znievska 30 (Lúky 3B,č.29)8. Vyšehradská 33 (Lúky 5A, č.20) | 1 |  |  |  |   |
| 3. | Vykonanie vnútornej odbornej prehliadky a skúšky Tlakových nádob stabilných v 8-tich čerpacích staniciach polievacích vodovodov s revíznou lehotou 5 rokov1. Sad Janka Kráľa2. Černyševského 17 (Malé centrum 21)3. Tematínska 37 (Lúky 6B, č.37)4. Holíčska 46 (Lúky 1B, č.31)5. Budatínska 15 (Lúky 2B, č.26)6. Znievska 12 (Lúky 3A, č.25)7. Znievska 30 (Lúky 3B,č.29)8. Vyšehradská 33 (Lúky 5A, č.20 | 1 |  |  |  |   |
| Spolu |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Údržba fontány v Sade Janka Kráľa**  |
| P.č. | Predmet | Jednotkové množstvo  | Cena za jednotku bez DPH | Celkové množstvo | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| (týždeň) |
| 1. | Odzimovanie a údržba strojovne v 04/2019 | 1 |  | 1 |  | - |
| 2. | Údržba v 05-09/2019 (výmena vody) | 1 |  | 24 |  | - |
| 3. | Údržba v 05-09/2019 (čistenie spevnenej plochy) | 1 |  | 12 |  | - |
| 4. | Zazimovanie v 10/2019 | 1 |  | 1 |  | - |
| Spolu |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Údržba pitných fontán v Sade J. Kráľa, na Petržalskom korze**  |
| P.č. | Predmet | Jednotkové množstvo  | Cena za jednotku bez DPH | Celkové množstvo | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| (týždeň) |
| 1. | Odzimovanie v 04/2019 | 1 |  | 1 |  | - |
| 2. | Údržba v 05-09/2019  | 1 |  | 24 |  | - |
| 3. | Zazimovanie v 10/2019 | 1 |  | 1 |  | - |
| Spolu |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Výmena šupátiek v strojovni fontány v Sade J. Kráľa** |
| P.č. | Predmet | Jednotkové množstvo  | Cena za jednotku bez DPH | Celkové množstvo | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| (ks) |
| 1. | Demontáž šupátka DN 80 | 1 |  | 3 |  | - |
| 2. | Dodávka šupátka DN 80 | 1 |  | 3 |  | - |
| 3. | Montáž šupátka DN 80, pomocný materiál, tesnenia, farba, brusný papier, riedidlo | 1 |  | 3 |  |   |
|   |   |   |   |   |  | - |
| Spolu |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sumár: rok 2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Predmet prác  |   |   |   | Cena celkom  | Cena celkom  |
|   |  |   | bez DPH | s DPH |
| 1. | Údržba čerpacích staníc |   |   |   |  | - |
| 2. | Odborné prehliadky a revízne skúšky |   |   |   |  | - |
| 3. | Údržba fontány v sade J. Kráľa |   |   |   |  | - |
| 4. | Údržba pitných fontán |   |   |   |  | - |
| 5. | Oprava fontány v sade J. Kráľa |   |   |   |  | - |
| Spolu |   |   |   |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |