## VV strechy
Výkaz výmer
Stavba: Zatekanie strechy pavilónu B3 nad 4. NP
Objekt: ZŠ Nobelovo nám.6, Bratislava
1 / Strecha pavilónu B3 nad 4.NP : |  |  |  |  | v EURO
P.č. | Popis: | m.j. | množstvo | jedn.cena | cena celkom
I. Práce HSV
1 | vyrovnanie a očistenie povrchu jestvujúcej povlakovej krytiny | m2 | 693.8
2 | Oprava bet.hlavíc komínov cement.pálenou omiet. + náter | m2 | 5
3 | 2 ks stožiar TV antény / 2x 3ks bet. pätky stožiara 50x50cm / zrušiť | ks | 2
4 | oceľ. trubky ( chráničky pre káble TV antény / zrušiť | m | 30
5 | Vyrovnanie vertikál.a hor.častí atík, murárska oprava do 30% | m2 | 16.76
( 111,7m x 0,5m )
6 | Presun hmôt pre opr.objektov do výšky 13,6 m | cel. | 1
Práce a dodávky HSV spolu:
II. Izolácie striech
7 | Vyrovnanie a očistenie povrchu jestvujúcej povlakovej krytiny | m2 | 693.8
7a | Zhotovenie povlak.krytín striech plochých pásmi NAIP na celej ploche | m2 | 693.8
8 | Asfaltový pás modifikovaný SBS, vrchná vrstva min.hr 4,8 mm,
| nosná vložka z polyester. rohože 200 g/m2, vrchná vrstva uprav. posypom | m2 | 693.8
9 | Zhotovenie povlak.krytín striech plochých
| pásmi pritav. NAIP so zatavenými spojmi. ( pre kotvenie do podkladu ) | m2 | 693.8
10 | Asfaltový pás modifikovaný SBS vhodný na kotvenie, podkladná
| vrstva min.hr. 3,8 mm, nosná vložka z polyesterovej rohože 200g/m2 | m2 | 693.8
11 | Mechanické kotvenie vrátane dodávok kotiev | m2 | 660.63
12 | Vyčistenie a vyvložkovanie dážď.vpuste DN 125 + klobúčik | ks | 3
12a | Dodávka a montáž tepelnej izolácie atiky EPS 100S hr.50mm horizontálne a zvislo, vrátane OSB3 dosky hr. 22 mm a atikového rektifikačného profilu | m2 | 55.85
13 | Izolácia prestupov potrubia do výšky 15 cm | ks | 15
14 | Izolácia okolo mur.komínov do výšky 15 cm | bm | 10.2
15 | Dodávka a montáž - odvetranie streš.konštr. plastovými hlavicami OK2 | ks | 15
16 | Presun hmôt pre izolácie povlakových krytín ( do výšky 13,6 m ) | cel. | 1
Izolácie striech spolu:
P.č. | Popis: | m.j. | množstvo | jedn.cena | cena celkom
IV. Konštrukcie klampiarske
17 | Demontáž dvojstupňového oplech. u steny komínov RŠ 150 mm | m | 10.2
18 | Demontáž oplechovania a lemovania atiky RŠ 450 + 150 mm | m | 111.7
19 | Dod. a montáž klamp. dvojstupňového oplech. - komíny, ( povrch hnedý ) | m | 10.2
20 | Dodávka a montáž oplechovania atiky s prípravou na ukotvenie hydroizolácie | m | 111.7
21 | Dodávka a montáž klamp. klobúčikov prestupov potrubia ZT | ks | 15
22 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objekte výšky do 13,6 m | cel. | 1
Konštrukcie klampiarske spolu:
V. Konštrukcie - krytiny
23 | Náter 2ks rebríkov dl. 3,6 + 6,6 m | ks | 2
24 | Náter klamp. klobúčikov prestupov potrubia ZT | ks | 15
25 | Presun hmôt pre konštrukcie-krytiny v objekte výšky do 13,6 m | cel. | 1
Konštrukcie - krytiny spolu:
VI. Elektromontáže
26 | Vyvesenie bleskozvodu | m | 195
27 | Kotviace pätky bleskozvodu opatriť papučou z hydroiz. | ks | 52
28 | Kotvenie bleskozvodu á 1 m na oplechovanej atike | ks | 112
29 | Rozvod bleskozvodov | m | 195
30 | Revízna správa bleskozvodu | kompl. | 1
Elektromontáže spolu:
NÁKLADY
| 1 / Strecha pavilónu B3 nad 4.NP : |  |  |  | v EURO
I. Práce a dodávky HSV
II. Izolácie striech
III. Izolácie tepelné
IV. Konštrukcie klampiarske
V. Konštrukcie - krytiny
VI. Elektromontáže
Cena bez DPH:
2 / 2 ks strechy prekrytia vstupov do pavilónov B1 – B2 a B2 – B3 ( 1. NP ):
Výkaz výmer pre 1ks strechu prekrytia vstupu : |  |  |  |  | v EURO
P.č. | Popis: | m.j. | množstvo | jedn.cena | cena celkom
I. Práce HSV
1 | vyrovnanie a očistenie povrchu jestvujúcej povlakovej krytiny | m2 | 45.7
2 | Vyrovnanie vertikál.a hor.častí atík, murárska oprava do 30% | m2 | 8.13
( 27,1m x 0,8m )
3 | Presun hmôt pre opr.objektov do výšky 3,9 m | cel. | 1
Práce a dodávky HSV spolu:
II. Izolácie striech
4 | Zhotovenie povlak.krytín striech plochých pásmi pritav. NAIP
| na celej ploche | m2 | 91.4
5 | Asfaltový pás modifikovaný SBS, min.hr 4,8 mm, nosná vložka z
| polyesterovej rohože 200 g/m2, vrchná vrstva upravená posypom | m2 | 45.7
6 | Asfaltový pás modifikovaný SBS, podkladná vrstva min.hr. 3,8 mm,
| nosná vložka z polyesterovej rohože 200g/m2 | m2 | 45.7
6a | Dodávka a montáž tepelnej izolácie atiky EPS 100S hr.50mm horizontálne a zvislo, vrátane OSB3 dosky hr. 22 mm a atikového rektifikačného profilu | m2 | 8.13
7 | Presun hmôt pre izolácie povlakových krytín ( do výšky 3,9 m ) | cel. | 1
Izolácie striech spolu:
III. Konštrukcie klampiarske
8 | Demontáž dvojstupňového oplech. u steny RŠ 330 + 120 mm | m | 13.55
9 | Demontáž oplechovania atiky RŠ 400 mm | m | 13.55
10 | Dod. a montáž klamp. dvojstupňového oplech. u zvislej steny | m | 13.55
( RŠ 330 + 120 mm ) s povrchom farby hnedej
11 | Dodávka a montáž oplechovania atiky s prípravou na ukotvenie hydroizolácie | m | 13.55
12 | Demontáž a spätná montáž oplechovania jestvujúceho parapetu okna | m | 5.4
13 | Náter jestvujúceho oceľ. odtoku vody zo strechy ( farby hnedej ) | m2 | 1.2
14 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objekte výšky do 3,9 m | cel. | 1
Konštrukcie klampiarske spolu:
NÁKLADY
2 / 2 ks strechy prekrytia vstupov do pavilónov B1 – B2 a B2 – B3 ( 1. NP ):
| 1ks strecha prekrytia vstupu : |  |  |  | v EURO
I. Práce a dodávky HSV
II. Izolácie striech
III. Konštrukcie klampiarske
1ks strecha prekrytia vstupu - cena bez DPH:
2ks strechy prekrytia vstupov do pavilónov B1 – B2 a B2 – B3 ( 1. NP ) - cena bez DPH:
3 / Poruchy fasády v mieste zvislej dilatácie pavilónov B3 – B2 a B3 – B4 :
( zo strany strechy pavilónu A3 – viď. foto )
Výkaz výmer – dilatácie pavilónov B3 – B2 a B3 - B4 zo strany strechy : |  |  |  |  | v EURO
P.č. | Popis: | m.j. | množstvo | jedn.cena | cena celkom
I. Práce HSV
1 | osekanie zvetralých omietok u dilatácie fasády | m2 | 7
2 | murárska oprava – nové omietky u dilatácie fasády | m2 | 7
| nový náter fasády farby bielej | m2 | 14.9
3 | Presun hmôt pre opr.objektov do výšky 3,9 m | cel. | 1
Práce a dodávky HSV spolu:
II. Konštrukcie klampiarske
4 | Demontáž klampiarskeho oplech. u steny RŠ 300 mm | m | 3
5 | Dod. a montáž klamp. dvojstupňového oplech. dilatačnej škáry | m | 3.7
( lišty z pozink. plechu RŠ = 200 + 150 mm ) s povrchom farby hnedej
6 | Dod. a montáž klamp. dvojstupňového oplech. dilatačnej škáry | m | 3
( lišty z pozink. plechu RŠ = 250 + 150 mm ) s povrchom farby hnedej
7 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objekte výšky do 3,9 m | cel. | 1
Konštrukcie klampiarske spolu:
NÁKLADY
| 3 / Poruchy fasády v mieste zvislej dilatácie pavilónov B3 – B2 a B3 – B4 : |  |  |  | v EURO
I. Práce a dodávky HSV
II. Konštrukcie klampiarske
Poruchy fasády u dilatácie pavilónov B3 – B2 a B3 – B4 , cena bez DPH:
| REKAPITULÁCIA NÁKLADOV : |  |  |  | v EURO
1 / Strecha pavilónu B3 nad 4.NP :
2 / 2 ks strechy prekrytia vstupov do pavilónov B1 – B2 a B2 – B3 ( 1. NP ):
3 / Poruchy fasády v mieste zvislej dilatácie pavilónov B3 – B2 a B3 – B4 :
Cena celkom bez DPH:
DPH 20 %
Cena celkom s DPH:
Dátum: ..........................
.............................................
podpis a pečiatka