## W Strecha A1
Výkaz výmer
Stavba: Rekonštrukcia strechy pavilónu A1 nad 2. NP.
Objekt: ZŠ Černyševského 8, Bratislava
P.č. | Popis: | m.j. | množstvo | jedn.cena | cena celkom
I. Práce HSV
1 | Dodávka a montáž nábehového klinu u atiky hr. 5 / 5 cm | bm | 104.6
2 | Oprava beton.hlavíc komínov cement.pálenou omietkou + náter | m2 | 2.4
3 | Vyrovnávacia a lepiaca stierka ( komíny ) | m2 | 10.2
4 | Fasádny polystirén hr. 10 mm | m2 | 10.2
5 | Lepiaca stierka so stužujúcou sieťovinou | m2 | 10.2
6 | Povrchová úprava fasádnou strierkou, biela | m2 | 10.2
7 | Vyrovnanie vertikál.a hor.častí atík, murárska oprava do 30% | m2 | 15.7
8 | Presun hmôt pre opr.objektov do výšky 8,7 m | cel. | 1
Práce a dodávky HSV spolu:
II. Izolácie striech
9 | Vyrovnanie a očistenie povrchu jestvujúcej povlakovej krytiny | m2 | 448.8
9a | Zhotovenie povlak.krytín striech plochých pásmi NAIP na celej ploche | m2 | 448.8
10 | Asfaltový pás modifikovaný SBS, vrchná vrstva min.hr 4,8 mm,
nosná vložka z polyesterovej rohože 200 g/m2, vrchná
| vrstva upravená posypom | m2 | 448.8
11 | Zhotovenie povlak.krytín striech plochých
| pásmi pritav. NAIP so zatavenými spojmi. ( pre kotvenie do podkladu ) | m2 | 448.8
12 | Asfaltový pás modifikovaný SBS vhodný na kotvenie, podkladná
| vrstva min.hr. 3,8 mm, nosná vložka z polyesterovej rohože 200g/m2 | m2 | 448.8
13 | Mechanické kotvenie vrátane dodávok kotiev | m2 | 395.3
14 | Vyčistenie a vyvložkovanie dážď.vpuste DN 125 + klobúčik | ks | 3
15 | Izolácia prestupov potrubia do výšky 15 cm | ks | 11
16 | Izolácia okolo mur.komínov do výšky 15 cm | bm | 9
17 | Dodávka a montáž - odvetranie streš.konštr. plastovými hlavicami OK2 | ks | 12
17a | Presun hmôt pre izolácie povlakových krytín | cel. | 1
Izolácie striech spolu:
P.č. | Popis: | m.j. | množstvo | jedn.cena | cena celkom
III. Izolácie tepelné
18 | Montáž tepelnej izolácie pásmi, doskami, volne kladené | m2 | 395.3
19 | Zateplenie strechy doskami PIR hr. 10 cm | m2 | 395.3
19a | Dodávka a montáž tepelnej izolácie atiky EPS 100S hr.50mm horizontálne a zvislo, vrátane OSB3 dosky hr. 22 mm a atikového rektifikačného profilu | m2 | 38.56
20 | Presun hmôt pre izolácie tepelné, v objekte výšky do 8,7 m | cel. | 1
Izolácie tepelné spolu:
IV. Konštrukcie klampiarske
21 | Demontáž dvojstupňového oplechovania u komínov RŠ 150 mm | m | 9
22 | Demontáž oplechovania a lemovania atiky RŠ 450 + 150 mm | m | 96.4
23 | Výmena klamp.oplechovania mur.komory 115x75 cm výšky 22 cm | ks | 1
24 | Dodávka a montáž klamp.lišty kotvenia u komínov | m | 9
25 | Dodávka a montáž oplechovania atiky s prípravou na ukotvenie hydroizolácie | m | 96.4
26 | Dodávka a montáž klamp. klobúčikov prestupov potrubia ZT | ks | 3
27 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objekte výšky do 8,7 m | cel. | 1
Konštrukcie klampiarske spolu:
V. Konštrukcie - krytiny
28 | Náter rebríka dl. 2,8 m | ks | 1
29 | Náter VZT odvetracej hlavice | ks | 1
30 | Očistenie jestvujúcej povlakovej krytiny | m2 | 395.3
31 | Náter klamp. klobúčikov prestupov potrubia ZT | ks | 11
32 | Presun hmôt pre konštrukcie-krytiny v objekte výšky do 8,7 m | cel. | 1
Konštrukcie - krytiny spolu:
VI. Elektromontáže
33 | Vyvesenie bleskozvodu | m | 140
34 | Kotviace pätky bleskozvodu opatriť papučou z hydroiz. | ks | 35
35 | Kotvenie bleskozvodu á 1 m na oplechovanej atike | ks | 96
36 | Rozvod bleskozvodov | m | 140
37 | Revízna správa bleskozvodu | kompl. | 1
Elektromontáže spolu:
REKAPITULÁCIA
| Rekonštrukcia strechy A1 na ZŠ Černyševského 8, Bratislava |  |  |  | v EURO
I. Práce a dodávky HSV
II. Izolácie striech
III. Izolácie tepelné
IV. Konštrukcie klampiarske
V. Konštrukcie - krytiny
VI. Elektromontáže
Cena bez DPH:
DPH 20 %
Cena s DPH:
Dátum: ..........................
.............................................
podpis a pečiatka

## VV strecha B1
Výkaz výmer
Stavba: Rekonštrukcia strechy pavilónu B1 nad 1. a 3. NP
Objekt: ZŠ Černyševského 8, Bratislava
Strecha pavilónu B1 nad 3.NP :
P.č. | Popis: | m.j. | množstvo | jedn.cena | cena celkom
I. Práce HSV
1 | vyrovnanie a očistenie povrchu jestvujúcej povlakovej krytiny | m2 | 462.6
2 | Oprava bet.hlavíc komínov cement.pálenou omiet. + náter | m2 | 5
3 | Vyrovnávacia a lepiaca stierka ( komíny ) | m2 | 14
4 | Fasádny polystyrén hr. 10 mm | m2 | 14
5 | Lepiaca stierka so stužujúcou sieťovinou | m2 | 14
6 | Povrchová úprava fasádnou strierkou, biela | m2 | 14
7 | Vyrovnanie vertikál.a hor.častí atík, murárska oprava do 30% | m2 | 10.2
8 | Presun hmôt pre opr.objektov do výšky 12,5 m | cel. | 1
Práce a dodávky HSV spolu:
II. Izolácie striech
9 | Vyrovnanie a očistenie povrchu jestvujúcej povlakovej krytiny | m2 | 480.8
9a | Zhotovenie povlak.krytín striech plochých pásmi NAIP na celej ploche | m2 | 480.8
10 | Asfaltový pás modifikovaný SBS, vrchná vrstva min.hr 4,8 mm,
nosná vložka z polyesterovej rohože 200 g/m2, vrchná
| vrstva upravená posypom | m2 | 480.8
11 | Zhotovenie povlak.krytín striech plochých
| pásmi pritav. NAIP so zatavenými spojmi. ( pre kotvenie do podkladu ) | m2 | 480.8
12 | Asfaltový pás modifikovaný SBS vhodný na kotvenie, podkladná
| vrstva min.hr. 3,8 mm, nosná vložka z polyesterovej rohože 200g/m2 | m2 | 480.8
13 | Mechanické kotvenie vrátane dodávok kotiev | m2 | 441.9
14 | Vyčistenie a vyvložkovanie dážď.vpuste DN 125 + klobúčik | ks | 2
15 | Izolácia prestupov potrubia do výšky 15 cm | ks | 12
16 | Izolácia okolo mur.komínov do výšky 15 cm | bm | 25.1
17 | Dodávka a montáž - odvetranie streš.konštr. plastovými hlavicami OK2 | ks | 12
17a | Presun hmôt pre izolácie povlakových krytín ( do výšky 12,5 m ) | cel. | 1
Izolácie striech spolu:
P.č. | Popis: | m.j. | množstvo | jedn.cena | cena celkom
III. Izolácie tepelné
18 | Montáž tepelnej izolácie pásmi, doskami, volne kladené | m2 | 441.9
19 | Zateplenie strechy doskami PIR hr. 10 cm | m2 | 441.9
19a | Dodávka a montáž tepelnej izolácie atiky EPS 100S hr.50mm horizontálne a zvislo, vrátane OSB3 dosky hr. 22 mm a atikového rektifikačného profilu | m2 | 37.75
20 | Dodávka a montáž nábehového klinu u atiky hr. 5 / 5 cm | bm | 110.2
21 | Presun hmôt pre izolácie tepelné, v objekte výšky do 12,5 m | cel. | 1
Izolácie tepelné spolu:
IV. Konštrukcie klampiarske
22 | Demontáž dvojstupňového oplech. u komínov a steny RŠ 150 mm | m | 25.1
23 | Demontáž oplechovania a lemovania atiky RŠ 450 + 150 mm | m | 75.5
24 | Dod. a montáž klamp. dvojstupňového oplech. u zvislej steny | m | 11.55
25 | Dodávka a montáž klamp.dvojstupňového oplech. u komínov | m | 25.1
26 | Dodávka a montáž oplechovania atiky s prípravou na ukotvenie hydroizolácie | m | 75.5
27 | Dodávka a montáž klamp. klobúčikov prestupov potrubia ZT | ks | 12
28 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objekte výšky do 12,5 m | cel. | 1
Konštrukcie klampiarske spolu:
V. Konštrukcie - krytiny
29 | Náter rebríka dl. 1,8 m | ks | 1
30 | Náter klamp. klobúčikov prestupov potrubia ZT | ks | 12
31 | Presun hmôt pre konštrukcie-krytiny v objekte výšky do 12,5 m | cel. | 1
Konštrukcie - krytiny spolu:
VI. Elektromontáže
32 | Vyvesenie bleskozvodu | m | 138
33 | Kotviace pätky bleskozvodu opatriť papučou z hydroiz. | ks | 46
34 | Kotvenie bleskozvodu á 1 m na oplechovanej atike | ks | 75
35 | Rozvod bleskozvodov | m | 138
36 | Revízna správa bleskozvodu | kompl. | 1
Elektromontáže spolu:
Strieška vstupu pavilónu B1 nad 1.NP :
P.č. | Popis: | m.j. | množstvo | jedn.cena | cena celkom
I. Práce HSV
1 | vyrovnanie a očistenie povrchu jestvujúcej povlakovej krytiny | m2 | 6.84
2 | Vyrovnanie vertikál.a hor.častí atík, murárska oprava do 30% | m2 | 1.2
3 | Presun hmôt pre opr.objektov do výšky 3,9 m | cel. | 1
Práce a dodávky HSV spolu:
II. Izolácie striech
4 | Zhotovenie povlak.krytín striech plochých pásmi pritav. NAIP
| na celej ploche | m2 | 22
5 | Asfaltový pás modifikovaný SBS, min.hr 4,8 mm, nosná vložka z
| polyesterovej rohože 200 g/m2, vrchná vrstva upravená posypom | m2 | 11
6 | Asfaltový pás modifikovaný SBS, podkladná vrstva min.hr. 3,8 mm,
| nosná vložka z polyesterovej rohože 200g/m2 | m2 | 11
7 | Presun hmôt pre izolácie povlakových krytín ( do výšky 3,9 m ) | cel. | 1
Izolácie striech spolu:
III. Konštrukcie klampiarske
8 | Demontáž dvojstupňového oplech. u steny RŠ 300 + 150 mm | m | 3.6
9 | Demontáž oplechovania a lemovania atiky RŠ 300 + 150 mm | m | 7.4
10 | Dod. a montáž klamp. dvojstupňového oplech. u zvislej steny | m | 3.6
11 | Dodávka a montáž klamp. lemovania atiky RŠ 150 mm | m | 7.4
12 | Dodávka a montáž klamp. oplechovania atiky RŠ 300 mm | m | 7.4
13 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objekte výšky do 3,9 m | cel. | 1
Konštrukcie klampiarske spolu:
REKAPITULÁCIA
| Strecha pavilónu B1 nad 3.NP : |  |  |  | v EURO
I. Práce a dodávky HSV
II. Izolácie striech
III. Izolácie tepelné
IV. Konštrukcie klampiarske
V. Konštrukcie - krytiny
VI. Elektromontáže
Cena bez DPH:
| Strieška vstupu pavilónu B1 nad 1.NP : |  |  |  | v EURO
I. Práce a dodávky HSV
II. Izolácie striech
III. Konštrukcie klampiarske
Cena bez DPH:
| Rekonštrukcia strechy B1 nad 3.NP a 1.NP, na ZŠ Černyševského 8, Bratislava |  |  |  | v EURO
Cena celkom bez DPH:
DPH 20 %
Cena celkom s DPH:
Dátum: ..........................
.............................................
podpis a pečiatka

## Rekapitulácia
REKAPITULÁCIA CELKOVÝCH NÁKLADOV : |  |  | v EURO
Rekonštr. strechy pav. A1 nad 2. NP, na ZŠ Černyševského 8, Bratislava | Cena bez DPH:
Rekonštr. strechy B1 nad 3.NP a 1.NP, na ZŠ Černyševského 8, Bratislava | Cena bez DPH:
Cena celkom bez DPH:
DPH 20 %
Cena celkom s DPH:
Dátum: ..........................
.............................................
podpis a pečiatka