## Výkaz výmer
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia zariadení pre osobnú hygienu v pavilóne B3 ZŠ Budatínska, Bratislava - Petržalka
č. | Položka | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom
STAVEBNÁ ČASŤ
1 | Demontáž obkladov, presun, odvoz a likvidácia sute (obklad na stenách, ktoré sa nebudú búrať) | m2 | 263.214
2 | Vybúranie existujúceho rozvodu ÚK (rozvody ÚK - 2 stúpacie potrubia + dopojenie radiátorov) | m | 78
3 | Vybúranie priečok z tehál hr. 125 mm, presun, odvoz a likvidácia sute | m3 | 52.4043
4 | Vysekanie drážok v podlahe pre potrubné rozvody a podlahové vpuste | m2 | 28.61
5 | Cementový poter - zálievka vybúraných trás v podlahe š = 300 mm (ÚK, SV, požiarna voda, TÚV) (1.NP - pripojenie na hlavný rozvod, trasa k jadru, v ktorom sú stúpacie potrubia + trasa SV zo stupačky k pisoárom a umývadlám - v podlahe + búranie hlavného rozvodu v podlahe na chodbe) | m2 | 28.61
6 | Vysekanie drážok v stenách pre potrubné rozvody | m2 | 45.08
7 | Hrubé zaomietanie drážok v stenách pre potrubné rozvody a kabeláž | m2 | 27
8 | Vybúranie keramickej dlažby, presun, odvoz a likvidácia sute (vybúraná komplet dlažba) | m2 | 173.72
9 | Prebrúsenie, lokálne vyspravenie nerovností podlahy (po odstránení dlažby a vyrovnávajúceho poteru, pred nivelačkou) | m2 | 173.72
10 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent do hr. 3 mm | m2 | 173.72
11 | Dodávka montáž PVC podlahovej krytiny na 1.NP | m2 | 22.7
12 | Zhotovenie hydroizolácie - tekutou fóliou hr. 2 mm | m2 | 235.48
13 | Tekutá fólia hr. 2 mm | kg | 706.44
14 | Disperzný spojovací a prídržný náter | kg | 37
15 | Zhotovenie hydroizolácie styku stien a podlahy - tekutou fóliou + izolačnými páskami a rohmi | m | 205.84
16 | Izolačná páska DB 70 (10 m) | m | 205.84
17 | Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh (1 ks) | m | 132
18 | Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh (1 ks) | m | 32
19 | Priečky hr. 100 mm (nové priečky, kapotáž stupačiek) | m2 | 97.6332
20 | Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká pod obklad+cem. prednástrek Baumit (steny, z ktorých bol osekaný obklad + nové murované priečky) | m2 | 458.4804
21 | Maľba stropov a prievlakov, 2x náter vodou riediteľný, biely | m2 | 173.72
22 | Maľba stien od 2,0 m po strop, 2x náter vodou riediteľný, biely | m2 | 181.165
23 | Náter olejový - steny | m2 | 12.49
24 | Dodávka a montáž obkladu vrátane špárovania, silikónu, rohových a ukončovacích líšt | m2 | 432.28
25 | Dodávka a montáž protišmykovej dlažby vrátane špárovania a silikónu | m2 | 173.72
26 | Škárovacia malta Extrém FME 80 - 20 kg - pre bazény, vodojemy | kg | 303
VYKUROVANIE
27 | Potrubie ÚK PEX/AL/PEX 25x2 - vrátane sekacích prác, izolácie a prepojenia na existujúci rozvod stúpacích potrubí | m | 92
28 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1200 - 1400 mm | ks | 8
29 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22 - 400/1200 mm s bočným pripojením | ks | 8
30 | Odpojenie a spätné pripojenie existujúcich vykurovacích telies na nové odbočky zo stúpacích potrubí vykurovania | ks | 8
31 | Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10 | ks | 2
32 | Ventil regul, závit, termost. bez hlavice ovi. RDV 80 G 3/8 | ks | 8
33 | Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R | ks | 8
34 | Vykurovacie telesá - tlakové skúšky vodou | kplt. | 1
ZTI - KANALIZÁCIA + VODOVOD
ZARIAĎOVACIE PREDMETY
35 | Montáž WC misy a sedátka | ks | 28
36 | Dodávka WC misy napr. Aqualine Keramika - WC kombi, Rimless, Soft Close, biela PB103 + sklopné sedátko | ks | 28
37 | Montáž bidetu z bieleho diturvitu bez bidetovej súpravy | ks | 4
38 | Bidet závesný 360x560x400, farba biela, 1 otvor pre batériu, 2 postranné otvory pre prívod vody vlavo a vpravo, napr. JIKA CUBITO, alebo alternatíva | ks | 4
39 | Montáž bidetových súprav | ks | 4
40 | Sifón bidetový, 032, celokovový s chrómovou povrchovou úpravou | ks | 4
41 | Bidetová batéria stojánková páková, vyššia stredná trieda, napr. HANSA, alebo alternatíva | ks | 4
42 | Montáž WC misy a sedátka pre invalidov | ks | 4
43 | Dodávka WC misy + sklopné sedátko pre invalidov | ks | 4
44 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzol, š=650 mm do murovanej steny, vrátane montážneho materiálu a silikónu | ks | 28
44a | Umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN | ks | 24
45 | Bezbariérové umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN | ks | 4
46 | Montáž batérie umývadlovej, stojankovej | ks | 28
47 | Schell tlačný umyvadlový stojánkový ventil 1/2" PETIT SC s reguláciou času (alebo stojánková batéria na studenú vodu) | ks | 24
48 | Stojánková umývadlová batéria pre invalidov | ks | 4
49 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 24
50 | Sifón, 5/4" - 32 mm - plastový | ks | 28
51 | Montáž rohového ventilu | ks | 88
52 | Rohový ventil Schell | ks | 88
53 | Montáž výlevky keramickej závesnej vrátane montáže batérie | ks | 4
54 | Špeciálny výrobok výlevka+nástenná batéria | ks | 4
55 | Montáž pisoáru do murovanej steny, vrátane montážneho materiálu, silikónu a sifónu pre pisoár, zapojenie kabeláže senzoru splachovania | ks | 16
56 | Pisoár s integrovaným vodivostným splachovačom | ks | 16
57 | Sitko do pisoárov Nova, antikorová oceľ | ks | 16
Vnútorná kanalizácia
58 | Podlahova vpust HL80 - D+M | ks | 4
59 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 | m | 32
60 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | m | 84.5
61 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 | m | 30
62 | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 | m | 4
63 | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 | m | 20
64 | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8 | m | 20
65 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | ks | 32
66 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 | ks | 16
67 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | ks | 32
68 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | m | 190.5
69 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m
Vnútorný vodovod
70 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50 | m | 24.5
71 | Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25 | ks | 1
72 | Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50 | ks | 3
73 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50 | súbor | 3
74 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 16x2,2 mm Rehau | m | 32.8
75 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau | m | 133.8
76 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau | m | 87.8
77 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau | m | 19.8
78 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 16 mm | m | 32.8
79 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm | m | 133.8
80 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm | m | 87.8
81 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 32 mm | m | 19.8
82 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 | m | 32.8
83 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | m | 133.8
84 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | m | 87.8
85 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 | m | 19.8
86 | Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia | ks | 4
87 | Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom | ks | 96
88 | Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 | ks | 1
89 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 | ks | 1
90 | Uzáver guľový voda páčka 3/4"s odv | ks | 1
91 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 | ks | 3
92 | Uzáver guľový voda páčka 1/2"- | ks | 1
93 | Uzáver guľový voda 1"- s odv | ks | 2
94 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 | ks | 5
95 | Uzáver guľový voda páčka 2" | ks | 4
96 | Uzáver guľový voda s odvodnením 2"- 8011112 | ks | 1
97 | Požiarne prísl.,hadic.navij. C52 pod omietku | súbor | 4
98 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | m | 287.7
99 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | m | 287.7
100 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m | %
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
101 | Záves stropný STAVITEL DN 108 | ks | 6
DVERE
102 | Dodávka a montáž dverného kompletu (600 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 4
103 | Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) ĽAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 4
104 | Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 12
105 | Dodávka a montáž dverného kompletu (900 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 4
STOLÁRSKE VÝROBKY
106 | Dodávka a montáž deliacej steny s dverami: doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu v ALU profile, Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELO X, (š x v) 1100 x 2000 mm | ks | 28
107 | Dodávka a montáž - sanitárne oddelovacie steny priečky vysokotlakovaného laminátu o hrúbke 10 mm | ks | 28
108 | Deliaca stena medzi pisoáre CROSSLINE | ks | 12
KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOVÉ
109 | D+M Kombinované madlo k umývadlu – pravé, biele | ks | 4
110 | D+M Kombinované madlo k umývadlu – ľavé, biele | ks | 4
111 | D+M Podporné madlo k WC – pravé, biele | ks | 4
112 | D+M Podporné madlo WC – ľavé, biele | ks | 4
ELEKTROINŠTALÁCIA
113 | Úprava elektrorozvádzača 2.NP - 5.NP | ks | 4
114 | Istič 16B - zásuvky + pisoáre | ks | 8
115 | Istič 10A - Svietidlá | ks | 4
116 | Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz | ks | 4
117 | Kábel CYKY-O 3x2,5 | m | 200
118 | Kábel CYKYLO-J 3X1,5 PLOCHÝ | m | 260
119 | Kábel CYYp 2x1,5 (2Bx1,5) plochý | m | 60
120 | Vodič ZŽ 6 | m | 17
121 | Wago svorky 2 | ks | 64
122 | Wago svorky 3 | ks | 64
123 | Wago svorky 4 | ks | 64
124 | Prístrojová krabica | ks | 8
125 | Prípojnica EPP | ks | 1
126 | Pomocný montážny materiál | % | 5
127 | SOS tlačítko signalizačného systému núdzového volania, zvuková signalizácia - (prívod zo svetelného okruhu, resp. diaľkovo - zariadením na baterky) | ks | 4
128 | Svietidlo A, LED SVIETIDLO PRISADENÉ, Prachotesné svietidlo 2x120cm, IP66, 1272x145x111, Pätica G13 | ks | 20
129 | Svietidlo B, LED SVIETIDLO PRISADENÉ,stropné, 16W s pohybovým PIR čidlom | ks | 4
130 | Senzor pohybu napr. LUXOMAT PD3-1C 360° IP44 biela | ks | 20
131 | Spolu montáž - elektroinštalácia | kplt | 1
132 | Spolu montáž - svietidlá | ks | 24
133 | Vypracovanie revíznej správy | ks | 1
Ostatné
134 | Vŕtanie otvorov D80 mm do železobetónovej dosky hr. 350 mm | ks | 4
135 | Dodávka + Osadenie oceľového zapusteného poklopu do oceľového rámu v podlahe (1.NP chodba - miesto pripojenia nových inštalačných rozvodov na existujúce SV, TUV, Cirkulácia) | ks | 1
SPOLU bez DPH:
DPH:
Spolu s DPH: