## Rozpočet 01
Píloha č.1
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia zariadení pre osobnú hygienu v pavilóne B3 ZŠ Pankúchova, Bratislava - Petržalka
č. | Položka | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom
STAVEBNÁ ČASŤ
1 | Demontáž obkladov, presun, odvoz a likvidácia sute (obklad na stenách, ktoré sa nebudú búrať + prímurovky na poschodiach, kde sú umývadlá) | m2 | 120.848 |  | 0
3 | Vybúranie priečok a prímuroviek z tehál hr. 125 mm, presun, odvoz a likvidácia sute (1.NP - 4.NP) | m3 | 16.3419 |  | 0
4 | Vysekanie drážok v podlahe pre potrubné rozvody a podlahové vpuste | m2 | 19.4 |  | 0
5 | Cementový poter - zálievka vybúraných trás v podlahe š = 300 mm (ÚK, SV, TÚV) pripojenie na hlavné rozvody v chodbe, trasa k uzáverom v stenách, trasa SV k pisoárom - v podlahe) | m2 | 19.4 |  | 0
6 | Vysekanie drážok v stenách pre potrubné rozvody | m2 | 21.5 |  | 0
7 | Prímurovka z pórobetónových tvárnic hr. 100 mm (1.NP - 4.NP) | m2 | 14.988 |  | 0
8 | Odstránenie podkladu v ploche do 20 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm | m3 | 1.275 |  | 0
9 | Výkop ryhy šírky do 600 mm horn.3 do 10 m3 ručný | m3 | 10.625 |  | 0
10 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín | m3 | 2.55 |  | 0
11 | Lôžko pod potrubie | m3 | 1.275 |  | 0
12 | Štrkopiesok 0-16 | t | 2.4225 |  | 0
13 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu, hutnený | m3 | 5.1 |  | 0
14 | Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm | m2 | 8.5 |  | 0
15 | Položenie podkladnej vrstvy z nop.fólie uchytenie sponami z betonárskej ocele | m2 | 8.5 |  | 0
16 | Fólia nopová ICOPAL DRAIN 8 GEO, šír.2,0m, dĺž.20 m | m2 | 9.35 |  | 0
17 | Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12 cm-15 cm - podkladný betón | m3 | 1.275 |  | 0
18 | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným | m2 | 8.5 |  | 0
19 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | t | 0.01 |  | 0
20 | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche | m2 | 8.5 |  | 0
21 | Pás asfaltovaný viacfunkčný FOALBIT AL S 40 | m2 | 9.35 |  | 0
22 | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm | m2 | 8.5 |  | 0
23 | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI hr. drôtu 8 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0.0459 |  | 0
24 | Hrubé zaomietanie drážok v stenách pre potrubné rozvody a kabeláž | m2 | 21.5 |  | 0
25 | Vybúranie keramickej dlažby, presun, odvoz a likvidácia sute (vybúraná komplet dlažba) | m2 | 51.68 |  | 0
26 | Prebrúsenie, lokálne vyspravenie nerovností podlahy (po odstránení dlažby a vyrovnávajúceho poteru, pred nivelačkou) | m2 | 7.752 |  | 0
27 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent do hr. 3 mm | m2 | 220.69 |  | 0
28 | Zhotovenie hydroizolácie - tekutou fóliou hr. 2 mm | m2 | 139.406 |  | 0
29 | Tekutá fólia hr. 2 mm | kg | 418.218 |  | 0
30 | Disperzný spojovací a prídržný náter | kg | 41.8218 |  | 0
31 | Zhotovenie hydroizolácie styku stien a podlahy - tekutou fóliou + izolačnými páskami a rohmi | m | 184.66 |  | 0
32 | Izolačná páska DB 70 (10 m) | m | 184.66 |  | 0
33 | Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh (1 ks) | m | 20 |  | 0
34 | Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh (1 ks) | m | 14 |  | 0
35 | Priečky hr. 100 mm (nové priečky, kapotáž stupačiek) | m2 | 12.5 |  | 0
36 | Vyrovnávacia stierka stien zo such.zm. hladká pod obklad+cem. prednástrek Baumit (steny, z ktorých bol osekaný obklad + nové murované priečky) | m2 | 107.348 |  | 0
37 | Lokálna oprava omietky stien (chodba, praskliny stien, nerovnosti) | m2 | 160.475 |  | 0
38 | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien | m2 | 160.475 |  | 0
39 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných | m2 | 17.8 |  | 0
40 | Maľba stropov a prievlakov, 2x náter vodou riediteľný, biely | m2 | 220.69 |  | 0
41 | Maľby z maliarskych zmesí napr. Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m, (maľba stien od 2,0 m po strop, 2x náter vodou riediteľný, biely) | m2 | 169.69 |  | 0
42 | Náter olejový - steny | m2 | 251.52 |  | 0
43 | Dodávka a montáž obkladu vrátane špárovania, silikónu, rohových a ukončovacích líšt | m2 | 108.248 |  | 0
44 | Dodávka a montáž protišmykovej dlažby vrátane špárovania a silikónu | m2 | 51.68 |  | 0
45 | Škárovacia malta Extrém FME 80 - 20 kg - pre bazény, vodojemy | kg | 79.964 |  | 0
46 | Demontáž , odvoz a likvidácia existujúcej PVC podlahy | m2 | 169.01 |  | 0
47 | Dodávka a montáž vysokozáťažového PVC na podlahu | m2 | 169.01 |  | 0
48 | Dodávka a montáž mäkkej soklovej PVC lišty | m | 139.02 |  | 0
VYKUROVANIE
49 | Potrubie ÚK PEX/AL/PEX 25x2 - vrátane sekacích prác, izolácie a prepojenia na existujúci rozvod stúpacích potrubí | m | 8 |  | 0
50 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 2000 - 2600 mm | ks | 7 |  | 0
51 | Vykurovacie teleso doskové oceľové napr. KORADO RADIK KLASIK Typ 22 VK 400/2000 mm | ks | 1 |  | 0
52 | Vykurovacie teleso doskové oceľové napr. KORADO RADIK KLASIK Typ 22 VK 400/2300 mm | ks | 4 |  | 0
53 | Vykurovacie teleso doskové oceľové napr. KORADO RADIK KLASIK Typ 33 VK 400/2300 mm | ks | 2 |  | 0
54 | Odpojenie a spätné pripojenie existujúcich vykurovacích telies na nové odbočky zo stúpacích potrubí vykurovania | ks | 7 |  | 0
55 | Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10 | ks | 7 |  | 0
56 | Ventil regul, závit, termost. bez hlavice ovi. RDV 80 G 3/8 | ks | 7 |  | 0
57 | Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R | ks | 7 |  | 0
58 | Vykurovacie telesá - tlakové skúšky vodou | kplt. | 1 |  | 0
ZTI - KANALIZÁCIA + VODOVOD
ZARIAĎOVACIE PREDMETY
59 | Montáž WC misy a sedátka | ks | 4 |  | 0
60 | Dodávka WC misy napr. Aqualine Keramika - WC kombi, Rimless, Soft Close, biela PB103 + sklopné sedátko | ks | 4 |  | 0
61 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 13 |  | 0
62 | Sifón, 5/4" - 32 mm - plastový | ks | 13 |  | 0
63 | Montáž rohového ventilu | ks | 6 |  | 0
64 | Rohový ventil Schell | ks | 6 |  | 0
65 | Montáž pisoáru do murovanej steny, vrátane montážneho materiálu, silikónu a sifónu pre pisoár, zapojenie kabeláže senzoru splachovania | ks | 3 |  | 0
66 | Pisoár s integrovaným vodivostným splachovačom | ks | 3 |  | 0
67 | Zdroj napájací ZAS 230V/6DS | ks | 1 |  | 0
68 | Sitko do pisoárov Nova, antikorová oceľ | ks | 3 |  | 0
69 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly | súbor | 12 |  | 0
70 | Umývadlo štandardná kvalita | ks | 12 |  | 0
71 | Montáž ventilov stojankových G 1/2 | súbor | 6 |  | 0
72 | Pakový stojankový ventil DN15 | ks | 6 |  | 0
73 | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súbor | 34 |  | 0
74 | Ventil zach.s fil.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.FIL.010 | ks | 4 |  | 0
75 | Montáž ventilov rohových G 1/2 | súbor | 30 |  | 0
76 | Ventil bat.s fil.roh.1/2 x 1/2"- V | ks | 12 |  | 0
77 | Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov. | ks | 1 |  | 0
78 | Batéria drezová jednopáková nástenná G1/2-100 štandartná kvalita | ks | 1 |  | 0
79 | Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2 | ks | 6 |  | 0
80 | Batéria umývadlová G 1/2 štandartná kvalita | ks | 6 |  | 0
81 | Zmiešavač teplej vody termostatický TM 300 - | ks | 1 |  | 0
82 | Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou | ks | 12 |  | 0
83 | Sprchový podomietkový ventil G 1/2´´ /1/2"- chróm | ks | 12 |  | 0
84 | Hlavica sprchová anti-vandal napr. SCHELL Comfort 13° | ks | 12 |  | 0
85 | Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30 cm | ks | 7 |  | 0
86 | Dvierka prístupové k inštaláciam 40/40 cm | ks | 2 |  | 0
87 | Mriežka 300x300 mm | ks | 2 |  | 0
88 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m | kplt | 1 |  | 0
Vnútorná kanalizácia
89 | Podlahova vpust HL80.1 - D+M | ks | 4 |  | 0
90 | Privzduš hlavica HL 900 N DN75,110 D+M | ks | 1 |  | 0
91 | Opr. zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia | ks | 4 |  | 0
92 | Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100 | m | 45 |  | 0
93 | Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70 | ks | 1 |  | 0
94 | Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100 | ks | 3 |  | 0
95 | Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 125 | ks | 2 |  | 0
96 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 | m | 28 |  | 0
97 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | m | 26 |  | 0
98 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 | m | 2.6 |  | 0
99 | Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75 | m | 10 |  | 0
100 | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 | m | 4 |  | 0
101 | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 | m | 13 |  | 0
102 | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8 | m | 0.5 |  | 0
103 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | ks | 12 |  | 0
104 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 | ks | 4 |  | 0
105 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | ks | 4 |  | 0
106 | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺ. 700 mm pre montáž do stredu | ks | 12 |  | 0
107 | Nerezový sprchový žľab dl.500 mm | ks | 12 |  | 0
108 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | m | 74.1 |  | 0
109 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m | % | 1 |  | 0
Vnútorný vodovod
110 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 | m | 50 |  | 0
111 | Demontáž nástenky | ks | 19 |  | 0
112 | Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50 | ks | 4 |  | 0
113 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 40 | súbor | 2 |  | 0
114 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50 | súbor | 2 |  | 0
115 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 16x2,2 mm Rehau | m | 6 |  | 0
116 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau | m | 24 |  | 0
117 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau | m | 29 |  | 0
118 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau | m | 50 |  | 0
119 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau | m | 12 |  | 0
120 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 16 mm | m | 6 |  | 0
121 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm | m | 24 |  | 0
122 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm | m | 29 |  | 0
123 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 32 mm | m | 50 |  | 0
124 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 40 mm | m | 12 |  | 0
125 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 | m | 30 |  | 0
126 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | m | 29 |  | 0
127 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | m | 50 |  | 0
128 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 | m | 12 |  | 0
129 | Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia | ks | 4 |  | 0
130 | Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom | ks | 46 |  | 0
131 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2 | ks | 1 |  | 0
132 | Uzáver guľový voda s odvodnením 1/2"- 8011012 | ks | 1 |  | 0
133 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 | ks | 2 |  | 0
134 | Zmiešavač teplej vody termostatický TM 300 - | ks | 2 |  | 0
135 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 | ks | 6 |  | 0
136 | Uzáver guľový voda 1"- s odv | ks | 2 |  | 0
137 | Uzáver guľový voda páčka 1"- | ks | 4 |  | 0
138 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4 | ks | 2 |  | 0
139 | Uzáver guľový voda s odvodnením 6/4"- | ks | 2 |  | 0
140 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | m | 121 |  | 0
141 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | m | 121 |  | 0
142 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m | % | 1 |  | 0
DVERE
143 | Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) ĽAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 2 |  | 0
144 | Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 2 |  | 0
145 | Dodávka a montáž dverného kompletu (900 x 1970 mm) ĽAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 2 |  | 0
146 | Dodávka a montáž dverného kompletu (900 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 2 |  | 0
STOLÁRSKE VÝROBKY
147 | Dodávka a montáž WC kabín: doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu v ALU profile, Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELOX | ks | 4 |  | 0
148 | Deliaca stena medzi pisoáre CROSSLINE | ks | 3 |  | 0
ELEKTROINŠTALÁCIA
149 | Úprava elektrorozvádzača RH | ks | 1 |  | 0
150 | Vypínač riad č. 1 | ks | 4 |  | 0
151 | Istič 16B | ks | 2 |  | 0
152 | Prúdový chránič 2P/25A/30mA/230V/ 6kA | ks | 1 |  | 0
153 | Istič 10A - Svietidlá | ks | 5 |  | 0
154 | Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz | ks | 4 |  | 0
155 | Kábel CYKY-O 3x2,5 | m | 28 |  | 0
156 | Kábel CYKYLO-J 3X1,5 PLOCHÝ | m | 140 |  | 0
157 | Kábel CYYp 2x1,5 (2Bx1,5) plochý | m | 19 |  | 0
158 | Vodič ZŽ 6 | m | 50 |  | 0
159 | Wago svorky 2 | ks | 50 |  | 0
160 | Wago svorky 3 | ks | 50 |  | 0
161 | Wago svorky 4 | ks | 50 |  | 0
162 | Prístrojová krabica | ks | 12 |  | 0
163 | Prípojnica EPP | ks | 1 |  | 0
164 | Pomocný montážny materiál | kplt | 1 |  | 0
165 | Svietidlo A, LED SVIETIDLO PRISADENÉ, Prachotesné svietidlo 2x120cm, IP66, 1272x145x111 | ks | 19 |  | 0
166 | Spolu montáž - elektroinštalácia | kplt | 1 |  | 0
167 | Spolu montáž - svietidlá | ks | 19 |  | 0
168 | Vypracovanie revíznej správy | ks | 1 |  | 0
| SPOLU bez DPH: |  |  |  | 0
| DPH: |  |  |  | 0
| Spolu s DPH: |  |  |  | 0